КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                       ХАБАРОВСКОГО КРАЯ                                                                                      ПО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ                 БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ      ОБЪЕКТАХ В ДЕТСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЛАГЕРЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАЛАТОК ДЛЯ ДЕТЕЙ И                    ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

г. Хабаровск

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 3 |
| 2. | Общие требования пожарной безопасности палаточных лагерей для детей и подростков в летний период | 3 |
| 3. | Специальные требования пожарной безопасности к непередвижным (стационарным) палаточным лагерям для детей и подростков | 6 |
| 4. | Основные требования пожарной безопасности передвижных палаточных лагерей для детей и подростков в летний период | 7 |
| 5. | Требования пожарной безопасности при размещении автомобильного транспорта вблизи палаточного лагеря | 8 |
| 6. | Требования по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 8 |
| 7. | Приложение № 1 Выписка из Правил пожарной безопасности в лесах (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417) | 10 |
| 8. | Приложение № 2 Выписка из Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (утверждены приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 "Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса") | 12 |
| 9. | Приложение № 3 Выписка из Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") | 15 |

- Общие положения

- Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности в детских туристических лагерях с использованием палаток для детей и подростков в летний период (далее - Рекомендации) устанавливают требования пожарной безопасности для туристических лагерей с использованием палаток для детей и подростков (далее – палаточные лагеря), расположенных на территории Хабаровского края, в летний период.

Палаточные лагеря исходя из целей и направления деятельности могут быть различного профиля: туристские (пешие, водные, горные, велосипедные, спелеологические и т.д.), краеведческие (этнографические, экологические, исторические, геологические, археологические, литературные и т.д.), военно-патриотические, спортивные и др.

- Рекомендации разработаны в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, Порядком использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденного приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 04.03.2016 № 41371).

- При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящими Рекомендациями следует также руководствоваться действующими стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, иными правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

  - Настоящие Рекомендации могут быть использованы в детских туристических лагерях с использованием палаток для детей и подростков, в туристских спортивных походах в летний период, независимо от их подчиненности, форм собственности, целей и направления деятельности.

  - Палаточные лагеря могут функционировать как передвижные (передвижение по маршрутам с остановками на 1 – 2 дня) и непередвижные (стационарные) (с ночевкой на одном месте в течение 2-х ночей и более).

- Общие требования пожарной безопасности палаточных лагерей для детей и  подростков в летний период

  - Организатор палаточного лагеря для детей и подростков должен представить информацию о планируемом палаточном лагере (в том числе период функционирования лагеря, место его размещения, количестве участников) в Министерство образования и науки Хабаровского края, Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, органы местного самоуправления муниципального района, на территории которого планирует размещаться лагерь.

2.2. Ответственность за противопожарное состояние палаточных лагерей возлагается на руководителя и лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность.

2.3. Каждый работник палаточного лагеря обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара – принимать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара.

2.4. Руководитель палаточного лагеря и лица, их замещающие, обязаны:

2.4.1. Обеспечивать выполнение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, настоящих Рекомендаций, иных нормативных документов в области пожарной безопасности, а также соблюдение установленного противопожарного режима обслуживающим персоналом, детьми и иными лицами, находящимися на территории палаточного лагеря.

2.4.2. Пройти обучение пожарно-техническому минимуму, а также обеспечить прохождение соответствующего обучения лицами, назначенными ответственными за пожарную безопасность. С остальным персоналом лагеря провести вводный и первичный на рабочем месте противопожарные инструктажи в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

2.4.3. Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж или показавших неудовлетворительные знания требований пожарной безопасности.

2.4.4. Иметь списки детей и работников, находящихся на территории лагеря, знать места их расположения.

2.5. Дежурный персонал лагеря обязан:

2.5.1. Знать свои обязанности на случай возникновения пожара, уметь пользоваться имеющимися первичными средствами пожаротушения, принимать немедленные меры по эвакуации детей.

2.5.2. При заступлении на дежурство: знать количество находящихся в палатках детей; проверить наличие и готовность к применению первичных средств пожаротушения и телефонной связи; иметь при себе исправный ручной электрический фонарь.

2.5.3. В ночное время не спать и не отлучаться за пределы лагеря.

2.6. Для детского палаточного лагеря должна быть разработана  инструкция о мерах пожарной безопасности, которая должна предусматривать:

- порядок содержания территории палаточного лагеря;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

- порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов на территории палаточного лагеря;

- запрет курения на территории палаточного лагеря;

- порядок проезда транспорта, использования на территории лагеря открытого огня и проведения огневых и иных пожароопасных работ;

- порядок сбора и удаления горючих веществ и материалов;

- порядок и периодичность уборки горючих отходов;

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе в соответствии с разделом 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2.7. Руководитель палаточного лагеря разрабатывает план эвакуации детей на  случай возникновения угрозы природного пожара.

2.8. Палаточные лагеря для детей и подростков и биваки должны располагаться в местах, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность и безопасность всех участников лагеря: детей, педагогов, обслуживающего персонала.

2.9. При планировании места размещения палаточного лагеря (бивака) следует учитывать:

- наличие вблизи лагеря в радиусе не более 200 метров естественного или искусственного источника воды (река, озеро, пруд и т.д.);

- возможность обеспечения пожарной безопасности;

- наличие телефонной (в т.ч. сотовой) связи с пожарным депо.

2.10. Палатки следует устанавливать на ровном, открытом месте, поляне.

2.11. Палаточные лагеря следует обеспечивать устройствами для подачи звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре.

2.12. Палатки следует устанавливать группами, не более 10 в группе, с условием максимальной площади группы не более 400м2. Расстояние между группами палаток, а также от них до других сооружений (навесов, мест складирования горючих материалов и т.п.) должно быть не менее 15 м, а между отдельными палатками в группе – 1,5 м.

2.13. Стропы от палаток растягиваются так, чтобы не мешать проходу, входу и выходу из палаток, маркируются яркими ленточками, чтобы не споткнуться о них.

2.14. Во избежание перехода грозового разряда, палатки запрещается размещать ближе 10 м от деревьев.

2.15. Наполняемость палаток должна соответствовать их вместимости, установленной заводом-изготовителем.

2.16. В палатках не допускается установка приборов отопления, прокладка электрических сетей, использование открытого огня, в том числе керосинового освещения. Для освещения палаток следует применять переносные электрические фонари.

2.17. В палатках запрещается пользоваться открытым огнем: свечами, примусами, зажигалками, хранить легко воспламеняющиеся, горючие вещества.

2.18. Использование в палаточных лагерях газового оборудования не допускается.

2.19. Перед установкой палаточного лагеря территорию участка тщательно очищают от мусора, сухостоя, валежника, низкорослого кустарника.

2.20. В течение времени функционирования палаточного лагеря территория должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.21. В ночное время в каждой группе палаток должен находиться дежурный воспитатель.

2.22. Обслуживающий персонал лагеря и отдыхающие должны быть обеспечены электрическими фонарями.

2.23. На территории палаточного лагеря оборудуется место для сбора мусора.

  - Руководитель палаточного лагеря не должен допускать игр детей с огнем, самостоятельного использования детьми пиротехнических изделий, а также неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

2.25. Разведение костров должно осуществляться в строгом соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, Порядком использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденного приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 04.03.2016 № 41371), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме") (приложения 1, 2, 3).

  - Использование открытого огня запрещается:

- на торфяных почвах;

- при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

2.27. В процессе использования открытого огня запрещается:

- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

3. Специальные требования пожарной безопасности

к непередвижным (стационарным) палаточным лагерям для детей и          подростков

3.1. Непосредственно к площадке расположения непередвижного (стационарного) палаточного лагеря, или не далее 200 м от нее, должна быть дорога, позволяющая обеспечить тушение возможных пожаров с использованием пожарных автомобилей в любых метеорологических условиях.

На развилках и пересечениях дорог должны быть установлены дорожные указатели пути подъезда к лагерю.

  - К имеющемуся водоисточнику должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей при любых погодных условиях.

  - Непередвижные (стационарные) палаточные лагеря, расположенные вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений (10 мин. в черте города, 20 мин. в загородной зоне), следует обеспечивать пожарной техникой (мотопомпой, автоцистерной с соответствующим оборудованием), за которой закрепить моториста-водителя, прошедшего специальную подготовку и имеющего удостоверение установленного образца.

Запас пожарных рукавов должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку территории лагеря.

Нормативное время прибытия необходимо уточнить в подразделении государственной противопожарной службы района, на территории которого планируется размещение палаточного лагеря.

  - Руководитель палаточного лагеря разрабатывает план эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий, в том числе на случай возникновения угрозы природного пожара.

  - По периметру территории непередвижного (стационарного) палаточного лагеря необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

  - Территория стационарных палаточных лагерей, расположенных в хвойных лесах, должна иметь по периметру защитную минерализованную или свободную от лесонасаждений полосу шириной не менее 3 м.

  - Территория стационарного палаточного лагеря должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения из расчета не менее 2-х порошковых огнетушителей (вместимостью 2 л.) на 10 палаток, при этом количество огнетушителей должно быть не менее 2-х, пожарными щитами (ПЩ-А) в количестве не менее 2-х штук. При этом на каждом ПЩ должны располагаться – один лом, один багор, два ведра, одна штыковая лопата, бочка с водой вместимостью не менее 200 литров. При этом маркировка и окраска пожарно-технического инвентаря должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-76 "Цвета сигнальные и знаки безопасности".

  - Походные кухни устанавливаются не ближе 10 м от палаток и места стоянки транспортных средств.

  - При оборудовании полевой кухни, место ее расположения ограничивается вокруг противопожарной полосой шириной не менее 2 м.

- Основные требования пожарной безопасности передвижных палаточных     лагерей для детей и подростков в летний период

  - Руководители передвижных палаточных лагерей (осуществляющих передвижение по маршрутам) сообщают в муниципальную службу спасения при администрации района (отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и (или) единую дежурную диспетчерскую службу района, информацию о планируемом туристическом маршруте (экспедиции) за 5 дней до выхода на маршрут.

При этом представляют информацию о датах начала и окончания маршрута, участниках похода (экспедиции), их контактные телефоны.

Маршрутные документы на проведение многодневных походов и экспедиций, организуемых в полевых палаточных лагерях, должны быть оформлены в установленном порядке в туристской маршрутно-квалификационной комиссии образовательных учреждений (территориальной или краевой).

- Требования пожарной безопасности при размещении автомобильного             транспорта вблизи палаточного лагеря

5.1. Не разрешается размещать автомашины и другие агрегаты в непосредственной близости от палаток. Автотранспорт, используемый для обеспечения туристического похода (экспедиции), ставится на специально оборудованную стоянку, расположенную на расстоянии не менее 15 метров от палаток.

5.2. На стоянке автомобили должны устанавливаться так, чтобы была обеспечена их безопасная эвакуация в условиях пожара.

5.3. В целях обеспечения пожарной безопасности и условий эксплуатации автомашин и имущества в местах стоянки воспрещается:

- загромождать подъездные пути;

- пользоваться открытым огнем, курить и производить работы с переносными паяльными лампами, сварочными аппаратами и т. д.;

- держать автомобили с открытыми бензобаками и включенным зажиганием;

- хранить материалы и предметы, не относящиеся к автостоянке;

- производить мойку керосином, бензином или другими видами горючих смесей автокузовов, деталей или агрегатов;

- хранить запасы горючего, за исключением находящегося в бензобаках, а также пустую тару;

- производить ремонт автотранспорта с наличием горючего в баках, подогревать двигатели открытым пламенем (факелы, паяльные лампы и т. д.).

5.4. Разлитое масло и горючее на месте стоянки должны немедленно убираться, использованные песок, опилки должны собираться в металлические ящики с крышками.

5.5. Запрещается ставить автомобили на место стоянки при наличии течи бензина из бака.

5.6. Хранение личного автотранспорта и иных средств передвижения на территории лагеря вне отведенных для них мест запрещено.

- Требования по обеспечению безопасности людей на водных объектах

  - Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.

  - Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил безопасности на воде.

  - Участок для купания детей должен выбираться по возможности у пологого песчаного берега.

  - Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины двух метров, без ям, уступов, свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и других предметов.

  - Дно акватории, выбранной для купания, должно быть обследовано взрослыми и очищено от опасных предметов.

  - Купание детей разрешается только группами до 10 человек и продолжительностью купания не более 10 минут. Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать.

  - Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое руководство возлагается на взрослого, имеющего навыки по спасанию утопающих и оказанию первой помощи при утоплении. Границы участка, отведенного для купания группы, обозначаются вдоль береговой черты флажками.

  - Перед началом купания ответственным за безопасность детей при купании проверяется наличие и быстрая доступность спасательного инвентаря.

6.9. Спасательная лодка со взрослым, обученным приемам спасания,  выходит на внешнюю сторону границы купания и удерживается в двух метрах от нее.

6.10. По окончании подготовки участка для купания дети группами выводятся на свои участки купания, инструктируются по правилам поведения на воде, выстраиваются в линейку и складывают перед собой одежду.

6.11. За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение взрослым, имеющим навыки по спасанию утопающих и оказанию первой помощи при утоплении.

6.12. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, лодок и заплывать за обозначенную границу купания.

6.13. Во время купания детей на участке запрещается:

- купание и нахождение посторонних лиц;

- катание на лодках и катерах;

- проведение игр и спортивных мероприятий на воде.

6.14. Для проведения уроков по плаванию ограждается и соответствующим образом оборудуется на берегу площадка, примыкающая к воде.

На площадке должны быть:

плавательные доски по числу детей;

резиновые круги по числу детей;

2 – 3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса;

2 – 4 ватерпольных мяча;

2 – 3 электромегафона;

6.15. Неукоснительное выполнение мер безопасности ответственными за проведение купаний детей снижает риск происшествий и несчастных случаев на воде.

Приложение 1

В Ы П И С К А

из Правил пожарной безопасности в лесах

# (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации

от 30.06.2007 № 417)

# I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах и являются обязательными для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами.

2. Правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

# II. Общие требования пожарной безопасности в лесах

8. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

9. Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Приложение 2

ВЫПИСКА

из Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях

сельскохозяйственного назначения и землях запаса

(утверждены приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 "Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса")

- Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее – Порядок), устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее – использование открытого огня).

- Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные пунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки емкости от горючих материалов – до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения следует определять в соответствии с таблицей.

Таблица

| Высота точки размещения горючих материалов в месте использования открытого огня над уровнем земли, м | 11 | 11,5 | 22 | 22,5 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный допустимый радиус зоны очистки от места сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, м | 115 | 220 | 225 | 330 | 550 |

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 настоящего Порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, регистрационный номер № 10938) (с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27.01.2009 (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2009, регистрационный № 13429) и от 22.06.2010 № 289 (зарегистрирован Минюстом России 16.07.2010, регистрационный  № 17880).

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:

- на торфяных почвах;

- при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

10. В процессе использования открытого огня запрещается:

- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

Приложение 3

ВЫПИСКА

из Правил противопожарного режима в Российской Федерации

(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации

от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме")

II. Территории поселений

77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

X. Объекты сельскохозяйственного производства

п. 218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

XI. Объекты транспортной инфраструктуры

п. 283. Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.